## ROTEIRO DE INSPEÇÃO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAMOGRAFIA

## RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 611, DE 9 DE MAÇO DE 2022

| INSPEÇÃO SANITÁRIA* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data da Inspeção: |  |  | Horário: |  |
| Equipe Técnica: |  |  |  |  |
| Inspeção acompanhada por: |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |
| *Os campos acima serão preenchidos pelas autoridades sanitárias quando realizar a inspeção para conferência. |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| Nome empresarial: |  |  |  |  |
| Nome Fantasia: |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |
| CNES: | Cadastro Atualizado? □ Sim |  |  | □ Não |
| Endereço: |  |  |  |  |
| Cidade: |  | CEP: |  |  |
| Telefone: | FAX: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: CR_____/TO nº: |  |  |  |  |
| Natureza do serviço: Público ( ) Privado ( ) Privado – SUS ( ) Filantrópico-SUS ( ) |  |  |  |  |

| ## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | ## SIM | ## NÃO | ## NA | ## INF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Estudo da anatomia e fisiologia da mama |  |  |  |  |
| ## Posicionamento mamográfico |  |  |  |  |
| ## Exame invasivo da mama |  |  |  |  |
| ## Outras atividade inerentes ao exame |  |  |  |  |

| ## INDICADORES GERAIS | S | N | NA | CF | RDC 611/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Projeto Básico de Arquitetura (PBA) e memorial descritivo |  |  |  |  |  |
| ## Possui Projeto Básico de Arquitetura (PBA), incluindo projeto de blindagem, atualizado e aprovado pela Vigilância Sanitária. |  |  |  |  | Art. 6º e Art. 7º da RDC 611/2022 |
| 2- Serviços Itinerantes |  |  |  |  |  |
| ## Possui serviço itinerante está formalmente vinculado a serviço de radiologia com instalações fixas e os testes de constância são realizados em cada local de parada para atendimento, antes do início das atividades. Os documentos comprobatórios da realização dos testes são mantidos por cinco anos. |  |  |  |  | Art. 75 e Art. 76 da 611/2022 |
| 3- Responsável Técnico (RT) pelo Serviço de Mamografia |  |  |  |  |  |
| ## 3.1- Possui RT legalmente habilitado e Formalmente designado pelo responsável legal. |  |  |  |  | Art. 13 da RDC 611/2022 |
| ## 3.2- Possui RT substituto legalmente habilitado e Formalmente designado pelo responsável legal. |  |  |  |  | Art. 13 da RDC 611/2022 |
| 4- Supervisor de Proteção Radiológica |  |  |  |  |  |
| ## 4.1- Possui SPR legalmente habilitados designados formalmente pelo responsável legal para assumir a responsabilidade pelas ações relativas a proteção radiológica. |  |  |  |  | Art. 14 da RDC 611/2022 |
| ## 4.2- Possui SPR substituto legalmente habilitados designados formalmente pelo responsável legal para assumir a responsabilidade pelas ações relativas a proteção radiológica. |  |  |  |  | Art. 14 da RDC 611/2022 |
| 5- Dimensionamento da Equipe |  |  |  |  |  |
| ## Possui equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda. |  |  |  |  | Art. 12 da RDC 611/2022 |
| 6- Programa de Garantia de Qualidade-PGQ |  |  |  |  |  |
| ## Possui PGQ implementado e contemplando, no mínimo, o gerenciamento das tecnologias, dos processos e dos riscos inerentes ao serviço de mamografia. |  |  |  |  | Art. 5º e Art. 24 da RDC 611/2022 |
| 7- Testes de Aceitação/Constância |  |  |  |  |  |
| ## O serviço realizou os testes de aceitação/constância previstos no Anexo I da IN 92/21, estabeleceu e implantou padrões de qualidade de imagem, garante a sua manutenção, e assegura que os equipamentos são operados apenas dentro das condições de uso estabelecidas nesta RDC 611/2022, nas demais normativas aplicáveis, e nas especificações dos fabricantes. |  |  |  |  | Art. 28 da RDC 611/2022; Anexo I da IN 92/2021. |

| ## INDICADORES GERAIS | S | N | NA | CF | RDC 611/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8- Manutenções dos Equipamentos |  |  |  |  |  |
| ## O serviço realiza manutenções preventivas e corretivas e dispõe dos registros de todos os serviços executados no sistema de radiologia diagnóstica, contendo, no mínimo, a identificação do equipamento implicado, o detalhamento do serviço, a identificação do responsável pela execução e a assinatura do representante do serviço de saúde. |  |  |  |  | Parágrafo único do Art. 28 e inciso IV do Art. 77 da RDC 611/2022; Inciso IX do Art. 23 da RDC 63/2011 |
| 9- Gestão de Documentos |  |  |  |  |  |
| ## O Serviço mantém atualizados e disponíveis os seguintes documentos: Projeto Básico de Arquitetura e memorial descritivo e aprovado pela VISA; relação e registro de todos os procedimentos radiológicos realizados, normas, rotinas, protocolos, protocolos operacionais; inventário dos produtos sujeitos a regime de VISA e de proteção radiológica, com comprovação de regularização junto a ANVISA, quando couber; relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, qualificações e cargas horárias; e assentamentos que evidenciam a execução dos Programas de Educação Permanente, de Garantia de Qualidade e de Proteção Radiológica. |  |  |  |  | Art. 17 da RDC 611/2022 |
| 10- Programa de Educação Permanente (PEP) |  |  |  |  |  |
| ## Possui Programa de Educação Permanente implementado para toda a equipe, contemplando: Capacitações e treinamentos inicial e periódicos, com frequência mínima anual. |  |  |  |  | Art. 15 da RDC 611/2022 |
| 11- Gerenciamento de Riscos |  |  |  |  |  |
| ## O serviço implementa medidas para o aprimoramento constante dos procedimentos radiológicos e do gerenciamento dos riscos, contemplando: I - identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos, conforme as demais normativas aplicáveis; II - identificação de possíveis falhas de equipamentos e erros humanos; III - investigação documentada que determine as causas das possíveis falhas de equipamentos, erros humanos; IV - execução das ações preventivas e corretivas identificadas durante as investigações; e V - notificações à autoridade sanitária competente das situações previstas nas normativas aplicáveis. |  |  |  |  | Art. 39 e Art. 41 da RDC 611/2022 |

| ## INDICADORES GERAIS | S | N | NA | CF | RDC 611/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12- Vigilância e Notificação de Eventos Adversos |  |  |  |  |  |
| ## O serviço realiza a vigilância dos eventos adversos e notifica regularmente os dados ao SNVS. |  |  |  |  | Art 9º e Art 10 da RDC 36/2013; Art 8º inciso III, Art 23 inciso XIV, Art 62 da RDC 63/2011 |
| 13- Programa de Proteção Radiológica (PPR) |  |  |  |  |  |
| ## Possui Programa de Proteção Radiológica implementado e contemplando, no mínimo, medidas de prevenção, de controle e de vigilância e monitoramento, para a garantia da segurança e da qualidade dos procedimentos radiológicos. |  |  |  |  | Art. 42 da RDC 611/2022 |
| 14- Dosimetria Pessoal |  |  |  |  |  |
| ## Dispõe de dosímetros individuais para todos os indivíduos ocupacionalmente expostos e exclusivos para o setor para o qual foi adquirido. Nos casos de doses efetivas mensais superiores a 20 mSv os resultados da investigação são assentados e comunicados a autoridade sanitária competente. Quando os valores mensais relatados de dose efetiva forem superiores a 100 mSv , o RL providencia avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo dosimetria citogenética, a critério médico, dos usuários afetados. |  |  |  |  | Art. 66 e Art. 69 da RDC 611/2022 |
| 15- Levantamento Radiométrico (LR) |  |  |  |  |  |
| ## Realiza LR a cada 04 anos e com assentamentos que incluem: croquis da instalação e vizinhanças, com o leiaute apresentando mamógrafo e o painel de controle, com indicação da natureza/ocupação das salas adjacentes; identificação do mamógrafo; descrição da instrumentação utilizada e da calibração; descrição dos fatores de operação utilizados no levantamento; carga de trabalho máx. estimada e os fatores de uso relativos às direções do feixe primário; leituras em pontos dentro e fora da área controlada e os pontos de leitura estejam assinalados nos croquis; conclusões e recomendações aplicáveis; data, identificação, qualificação profissional e assinatura do responsável pelo laudo de LR, e assinatura do responsável legal. |  |  |  |  | Art. 62, Art. 63 e Art. 64 da RDC 611/2022 |

| ## INDICADORES GERAIS | S | N | NA | CF | RDC 611/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16- Climatização |  |  |  |  |  |
| ## Possui Sistema de climatização em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle com registro. Existe controle da qualidade do ar interno seguindo normas regulamentadoras e Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC). Para sistemas com capacidade acima de 5 TR (15.000 Kcal/h= 60.000 BTU/H), dispõe de responsável técnico habilitado. |  |  |  |  | Art. 35 da RDC 63/2011, Itens 7.5 e 7.5.1 da Parte III da RDC 50/2002, Artigos 5º, 6º e anexo da Portaria 3523/1998; Art. 1º da Lei 13.589/2018 |
| 17- PGRSS |  |  |  |  |  |
| ## Possui Plano de Gerenciamento de Resíduos implementado efetivamente e dispõe de cópia do contrato e licença ambiental vigentes da empresa terceirizada responsável pela destinação final dos RSS. |  |  |  |  | Art. 23, Inciso X, da RDC 63/2011; Art.2º, Art.5º e inciso XI do Art.6º da RDC 222/2018 |
| 18- Orientações de Proteção Radiológica |  |  |  |  |  |
| ## Consta na sala de exames e na(s) porta(s) de acesso, em lugar visível, quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica: I - "Paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera, para sua proteção durante o procedimento radiológico"; II - "Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o procedimento radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado"; III - "Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera, para sua proteção"; IV - "Nesta sala pode permanecer somente 1 (um) paciente de cada vez"; e V - "Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: informem ao médico ou ao técnico antes do exame". |  |  |  |  | Art. 53 da RDC 611/2022 |
| 19- Equipamento de Proteção Individual (proteção radiológica) |  |  |  |  |  |
| ## Dispõe de equipamentos de proteção individual compatíveis com o tipo de procedimento radiológico e em quantidade suficiente para prover proteção adequada a eventuais acompanhantes, quando do uso simultâneo de todas as salas de procedimento. As vestimentas (EPI's) para acompanhantes possuem atenuação maior ou igual a 0,25mm equivalente de chumbo. |  |  |  |  | Art. 57 e Art. 58 da RDC 611/2022 |

| ## INDICADORES GERAIS | S | N | NA | CF | RDC 611/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20- Sala de Exames de Mamografia |  |  |  |  |  |
| ## A Sala de exames possui pelo menos 8 m², dimensão mínima de 2 m, distância mínima entre o cabeçote do equipamento e a parede de 0,4m. A Sala de exames Dispõe apenas dos equipamentos e acessórios indispensáveis à realização dos procedimentos radiológicos. |  |  |  |  | Tabela 4.2.12 RDC 50/02; Inciso X do Art. 6º da IN 92/21; Incisos IV e V do Art. 51 da RDC 611/2022 |
| 21- Manutenção da Estrutura Física |  |  |  |  |  |
| ## Realiza ações de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais, de forma própria ou terceirizada e mantém disponível documentação e registro. As instalações físicas dos ambientes externos e internos estão em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza. |  |  |  |  | Inciso VII do Art.23, Art. 36 e Art. 42 da RDC 63/2011 |
| 22- Proteção e Guarda dos Cassetes/Chassis na Sala de Exames (convencional e CR) |  |  |  |  |  |
| ## Guarda todos os cassetes/chassis no interior da sala com proteção adequada. |  |  |  |  | Art. 54 da RDC 63/2011 |
| 23- Uso e Guarda dos Dosímetros |  |  |  |  |  |
| ## Cada dosímetro é utilizado por único usuário, exclusivamente no serviço de saúde ou setor para o qual foi adquirido. Quando não está em uso é mantido junto ao dosímetro padrão em local seguro da área livre. |  |  |  |  | Art. 65 e Art. 66 da RDC 611/2022 |
| 24- Registro do Equipamento |  |  |  |  |  |
| ## O Equipamento de Mamografia é regularizado junto a ANVISA |  |  |  |  | Art. 25 da RDC 611/2022 e Art. 11 da RDC 579/2021 |
| 25- Indicações do Painel, Controle Automático de Exposição (CAE) e Grade Antidifusora |  |  |  |  |  |
| ## Equipamento possui indicação no painel de controle dos parâmetros básicos (Tensão (kVp), Corrente (mA) e Tempo (s) ou o produto corrente x tempo (mAs)), dispõe de Controle Automático de Exposição em funcionamento e suporte de receptor de imagem (bucky) com grade antidifusora. |  |  |  |  | Incisos III, VI e VIII do Art. 6º da IN 92/21 |
| 26- Bandeja e Sistema Automático de Compressão |  |  |  |  |  |
| ## Possui sistema automático de compressão, bandeja de compressão íntegra e fixada e a compressão está entre 150 e 200N (15,3 kgf e 20,4kgf). |  |  |  |  | Incisos IV e V do Art. 6º e Anexo I da IN 92/2021 |

| ## INDICADORES GERAIS | S | N | NA | CF | RDC 611/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27- Qualidade da Imagem |  |  |  |  |  |
| ## Realiza avaliação diária da qualidade da imagem com ferramenta de teste específica para mamografia e visualiza: Fibra ≤ 0,75 mm; Microcalcificação ≤0,32 mm; Massa ≤ 0,75 mm. |  |  |  |  | Parágrafo 2º do Art. 7º e Anexo I da IN 92/2021 |
| 28- Câmara Escura (convencional) |  |  |  |  |  |
| ## Possui Luz vermelha específica para câmara escura e interruptor de luz clara em local distante da luz vermelha ou dispõe de cuba profunda para higienização da processadora. |  |  |  |  | Anexo I da IN 92/2021 |
| 29- Revelação Convencional da Imagem (convencional) |  |  |  |  |  |
| ## A Processadora é específica e exclusiva para mamografia convencional. |  |  |  |  | Art. 82 da RDC 611/2022; Incisos IX e XIII do Art. 6º da IN 92/2021 |
| 30- Integridade dos Chassis e Cassetes (convencional e CR) |  |  |  |  |  |
| ## Os Chassis/cassetes estão íntegros, limpos, numerados e com registro semanal da limpeza. |  |  |  |  | Anexo I da IN 92/2021 |
| 31- Efetividade do Ciclo de Apagamento (CR/DR) |  |  |  |  |  |
| ## Ausência de imagem residual, e Verificação diária de imagens residuais em todas as placas. |  |  |  |  | Anexo I da IN 92/2021 |
| 32- Iluminância da Sala de Laudos |  |  |  |  |  |
| ## A iluminação da sala de laudos é planejada de modo a não prejudicar a avaliação da imagem e há laudo indicando iluminância ≤ 50 lx. |  |  |  |  | Art. 9º da RDC 611/2022 e Anexo I da IN 92/2021 |
| 33- Negatoscópios ou Monitores para Diagnóstico |  |  |  |  |  |
| ## Os monitores e negatoscópios utilizados para laudos e diagnósticos, são específicos para mamografia e possuem luminância mínima de 350 e 3.000 cd/m2, respectivamente, conforme laudo comprobatório. |  |  |  |  | Incisos XI e XII do Art. 6º da IN 92/2021 |
| 34- Telerradiologia |  |  |  |  |  |
| ## Serviço dispõe de infraestrutura tecnológica apropriada ao armazenamento, manuseio, transmissão, confidencialidade e privacidade dos dados e utiliza protocolos de comunicação, formato dos arquivos e algoritmos de compressão, relativos a procedimentos telerradiológicos, de acordo com o padrão atual DICOM e HL7. Possibilita acesso a estudos e relatórios anteriores, além de informações clínicas adicionais necessárias para o procedimento radiológico. |  |  |  |  | Art. 71, Art. 72, Art. 73 da RDC 611/2022 |

DOCUMENTOS PARA ANALÍSE: ALÉM DO ROTEIRO DEVIDAMENTE PREENCHIDO, ENCAMINHAR OS INTENS ABAIXO PARA ANÁLISE: Levantamento Radiométrico; Planilha Síntese dos Testes de Controle de Qualidade em Mamografia – Modelo da ANVISA; Laudos de dosimetria individual dos últimos 3 meses; Telerradiologia terceirizada – Contrato atualizado, Documentos que comprovem que o prestador de serviço é devidamente regularizado.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

“Eu……., CPF nº …….., Responsável Legal pela empresa ………., CNPJ nº ………….., declaro sob as penas da Lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas e que estou ciente que, sendo constatada a omissão de qualquer informação relevante ou a declaração falsa no processo de licenciamento sanitário, ficará configurado crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, ensejando na cassação imediata da Licença Sanitária expedida, sem prejuízo de sanções civis e criminais cabíveis.

(Texto em conformidade com Portaria nº 612/2020/SES/GASEC, de 07 de dezembro de 2020)

Assinaturas:

| Responsável pelo preenchimento |  | Responsável Legal |
| --- | --- | --- |

Data: